询价单

根据工作安排，学校需采购一批设备。现向贵公司询价，请填写以下条款并报价，盖章后回复。

| 设备名称 | 要求参数 | 单位 | 数量 | 品牌及参数偏离 | 拦标价 | 单价 | 合计 | 质保 | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分体挂壁式空调 | - 制冷量≥3200W； - 制热量≥3600W+1000W（PTC） - 循环风量≥600m³/h - 最大输入功率/电流：2390W/12.5A； - 性能优于三级能耗 | 台 | 10 |  | 2000 |  |  |  |  |
| 立式空调 | - 制冷量≥7300W； - 制热量≥9220W+1600W（PTC） - 循环风量≥1200m³/h - 最大输入功率/电流：5540W/25.2A； - 性能优于三级能耗 | 台 | 1 |  | 6500 |  |  |  |  |
| 总计（元） |  | 大写： |  |  |  |  | 小写： |  |  |

- 此报价为落地价格，包括安装、运输、装卸、包装、打孔、外机支架、安装工时费、高空作业费、税费（普通电子发票）等一切费用。

- 交货地点为辽宁理工学院指定地点，并提供免费上门安装。

*所有提供资料及询价单（询价单价格处及企业名称处）均需加盖公章后打包发至指定邮箱内有效。

企业名称：

联 系 人：

联系电话：