辽宁理工学院采购项目询价单

公司：

辽宁理工学院资产与实验室管理处拟对以下项目进行询价采购，现邀请贵公司参与本次采购项目的报价。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 技术要求 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子示波器 | 15 |  |  | （1）100MHz带宽，1GSa/s实时采样率 （2）2个模拟通道 （3）存储深度：64kpts （4）波形捕获率：8,000 wfms/s （5）时基范围：2ns/div~50s/div （6）多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz （7）不低于7英寸TFT LCD |  |  |
| 合计 | ​ |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：可附相关彩页、参数等技术资料。

报价企业名称（公章）：

报价企业地址：

企业法人：

项目联系人：

电话/传真/手机：

电子邮箱：

报价币种为人民币，交货地点为辽宁理工学院指定地点。

付款方式：安装调试无质量问题后10个工作日支付全额货款。

如贵公司能够满足我校采购需求，请按照采购要求完整、准确填写相关信息，于2025年10月16日将本询价单开标现场递交。

联系人：赵老师

电话：0416-6086034

电子邮箱：lnlgzcc@163.com

邮寄地址：锦州市高新技术产业园区昆明街2号辽宁理工学院

邮编：121000

辽宁理工学院

资产与实验室管理处

2025年10月10日